## Ringkasan
RAB Gas Test Chamber
Disusun dari riset harga marketplace Indonesia dan rekomendasi hardware chamber gas.
Paket | Deskripsi | Estimasi Total | Catatan
Paket A | Starter LPG-family chamber | 2452534 | Validasi mekanik, logging awal, belum untuk klaim ppm produksi
Paket B | Improved controlled-flow LPG/methane chamber | 5958434 | Lebih repeatable, ada detector 4-in-1 low-mid range
Paket C | Toxic gas / reference-grade upgrade | RFQ / Rp2,2 juta - Rp13,3 juta+ | Untuk CO/H2S hanya dengan safety lab dan kalibrasi
Peringatan keselamatan | CO dan H2S tidak direkomendasikan untuk chamber DIY tanpa instrumen tersertifikasi, ventilasi, prosedur darurat, dan supervisi lab.

## Paket A
Paket A - Starter LPG-Family Chamber
Harga estimasi riset 2026-04-30. Belum termasuk ongkir, pajak, diskon, atau stok habis.
No | Item | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total / Tambahan | Catatan
1 | Box akrilik 30 x 30 x 30 cm | 1 | pcs | 243000 | 243000 | Basis chamber kecil, perlu modifikasi port dan gasket
2 | Modifikasi port, gasket silikon, baut, dudukan sensor | 1 | lot | 150000 | 150000 | Estimasi lokal/bengkel
3 | BME280 module | 1 | pcs | 58500 | 58500 | Temperatur, kelembapan, tekanan
4 | Kipas brushless DC 12 V | 1 | pcs | 35000 | 35000 | Mixing fan internal rendah tegangan
5 | Cable gland PG7 | 5 | pcs | 2500 | 12500 | Untuk kabel sensor/fan
6 | Selang PU pneumatic 6 mm | 5 | m | 6100 | 30500 | Tubing gas/udara ringan
7 | Fitting pneumatic 6 mm | 10 | pcs | 5000 | 50000 | Straight, elbow, tee, bulkhead
8 | Solenoid valve 12 V NC | 2 | pcs | 157500 | 315000 | Gas inlet dan clean-air inlet; letakkan di luar chamber
9 | Regulator LPG SNI | 1 | pcs | 48138 | 48138 | Untuk fase LPG-family sederhana
10 | Rotameter gas/udara sederhana | 1 | pcs | 190000 | 190000 | Minimal flow indication, bukan mass flow controller
11 | Portable combustible gas leak detector / LEL detector low-cost | 1 | pcs | 750000 | 750000 | Safety monitor eksternal, bukan reference-grade
12 | Power supply 12 V DC | 1 | pcs | 100000 | 100000 | Fan + solenoid
13 | Clamp, seal tape, bracket, kabel, konektor, terminal | 1 | lot | 150000 | 150000 | Consumables
Subtotal
Cadangan 15%
Estimasi Total

## Paket B
Paket B - Improved Controlled-Flow LPG/Methane Chamber
Harga estimasi riset 2026-04-30. Belum termasuk ongkir, pajak, diskon, atau stok habis.
No | Item | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total / Tambahan | Catatan
1 | Chamber akrilik custom 10-30 L dengan port rapi | 1 | pcs | 750000 | 507000 | Upgrade dari box akrilik sederhana
2 | Gas rotameter LZM-6T 15-20 L/min | 1 | pcs | 1049000 | 859000 | Lebih sesuai untuk gas dibanding rotameter murah
3 | 4-in-1 gas detector CO/H2S/O2/LEL | 1 | pcs | 2250000 | 1500000 | Replace detector murah; tetap perlu kalibrasi
4 | BME280/SHT module kualitas lebih baik | 1 | pcs | 148400 | 89900 | Upgrade dari modul murah
5 | Exhaust fan/ducting kecil + bracket | 1 | lot | 300000 | 300000 | Venting ke lokasi aman
6 | Extra fittings, check valve, quick connector | 1 | lot | 250000 | 250000 | Membuat flow path lebih mudah dirawat
Subtotal
Cadangan 15%
Estimasi Total

## Paket C
Paket C - Toxic Gas / Reference-Grade Upgrade
Harga estimasi riset 2026-04-30. Belum termasuk ongkir, pajak, diskon, atau stok habis.
No | Item | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total / Tambahan | Catatan
1 | 4-in-1 detector CO/H2S/O2/LEL low-mid range | 1 | pcs | Rp2.199.000 - Rp3.600.000 |  | Minimum safety monitor, perlu cek kalibrasi
2 | 4-gas detector brand industrial higher-end | 1 | pcs | 13320000 | 13320000 | Contoh BW Max XT II, lebih dekat ke industrial
3 | CO meter electrochemical portable | 1 | pcs | Rp495.000+ |  | Untuk CO only; cek sertifikat/kalibrasi
4 | Certified calibration gas / jasa kalibrasi | 1 | lot | RFQ |  | Wajib untuk reference-grade
5 | Exhaust/fume handling dan safety procedure | 1 | lot | RFQ |  | Wajib untuk CO/H2S
Catatan | Gunakan hanya dengan instrumen tersertifikasi, ventilasi, SOP darurat, dan supervisi lab.

## Reference Sensors
Rekomendasi Reference Sensors
MQ array tetap menjadi input ML; reference sensor/instrument dipakai untuk label dan validasi.
Target Gas | Recommended Reference Option | Catatan
Butane / LPG | NevadaNano MPS flammable gas sensor atau calibrated LPG/LEL detector | TGS2610 hanya cross-check
Propane | NevadaNano MPS flammable gas sensor atau calibrated LPG/LEL detector | TGS2610 hanya cross-check
Methane | NevadaNano MPS flammable gas sensor atau calibrated methane/LEL detector | Jangan pakai TGS2610 sebagai ppm ground truth
CO | Alphasense CO electrochemical sensor atau calibrated CO detector/logger | Butuh safety dan kalibrasi
H2S | Alphasense H2S electrochemical sensor atau calibrated H2S detector/logger | Butuh safety dan kalibrasi
VOC / false positives | Sensirion SGP40 atau sejenis | Interference context only, bukan ppm ground truth

## Sumber Harga
Sumber Harga Dan Link
Prioritas Shopee/Tokopedia. Beberapa item memakai Blibli, Digiware, BigGo aggregate, atau official source.
Kebutuhan | Sumber | Harga / Info | Link
Box akrilik 30 x 30 x 30 cm | Blibli | Rp243.000 | https://www.blibli.com/p/kotak-amal-akrilik-ukuran-besar-30x30x30-cm/ps--DUC-60031-00363
BME280 murah | Blibli | Rp58.500 | https://www.blibli.com/p/gy-bme280-bme-280-sensor-temperatur-kelembapan-barometric-tekanan-iic/ps--ITE-70030-00189
BME280 lebih baik | Digiware | Rp148.400 | https://digiwarestore.com/en/sensor/bme280-environmental-sensor-temperature-humidity-barometric-pressure-296523.html
Kipas brushless 12 V | Blibli | Rp10.000 - Rp125.000 | https://www.blibli.com/jual/dc-blower-fan-12-v
Cable gland PG7 | Blibli/Lazada | Rp2.000 - Rp5.660 | https://www.blibli.com/jual/gland-kabel-pg7-pvc
Selang PU 6 mm | BigGo/Shopee aggregate | Rp5.000 - Rp6.200/m | https://biggo.id/s/pneumatic%20selang%206mm
Fitting pneumatic 6 mm | Blibli/Shopee aggregate | Rp2.500 - Rp9.500/pcs | https://biggo.id/s/pneumatic%20fitting%206mm
Solenoid valve 12 V | BigGo/Shopee aggregate | Sekitar Rp157.500 | https://biggo.id/s/Solenoid%2BValve%2B12V
Regulator LPG SNI | Shopee | Rp48.138 | https://shopee.co.id/Regulator-Gas-LPG-Elpiji-SNI-Termurah-dan-Terbaik-i.641642292.15242832864
Rotameter search | Shopee | Sekitar Rp190.000+ | https://shopee.co.id/search?keyword=rotameter+flow+meter
Gas rotameter LZM-6T | Shopee | Rp1.049.000 | https://shopee.co.id/Dn12-1-4-Inch-Flow-15-L-Min-Lzm-6T-Rotameter-%28Gas%29-i.164601711.27812346631
Portable combustible detector | Shopee | Rp547.000 - Rp1.150.000 | https://shopee.co.id/search?keyword=gas+detectors
4-in-1 detector | SNDWAY Indonesia | Rp2.250.000 | https://www.sndway.id/product-page/sndway-gas-detector-4-in-1-co-h2s-o2-combustible-gas-sensor-sw-7500a-pro
NevadaNano MPS | Official | %LEL flammable gases | https://nevadanano.com/products/mps-flammable-gas-sensor/
Alphasense CO | Official | CO electrochemical sensors | https://www.alphasense.com/products/view-by-target-gas/carbon-monoxide-sensors-co
Alphasense H2S | Official | H2S electrochemical sensors | https://www.alphasense.com/products/view-by-target-gas/hydrogen-sulphide-sensors-h2s
Sensirion SGP40 | Official | VOC index/interference context | https://sensirion.com/sgp40

## Urutan Beli
Urutan Pembelian Yang Disarankan
Prioritas | Item
1 | Box/chamber akrilik kecil atau custom chamber 10-30 L
2 | BME280/SHT sensor
3 | Fan brushless 12 V
4 | Cable gland, gasket, fittings, tubing
5 | Dua solenoid 12 V normally-closed
6 | Regulator dan rotameter
7 | Portable combustible gas detector / LEL detector
8 | Setelah chamber stabil: upgrade ke 4-in-1 gas detector atau reference instrument
Jangan diprioritaskan dulu | Raw H2S sensor tanpa calibration setup; raw CO sensor untuk klaim ppm; mass flow controller mahal sebelum chamber dasar terbukti; CO/H2S testing sebelum SOP lab.